## 表04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 多功能厅-电气工程
1.2 | 二层厨房-电气工程
1.3 | 屋顶花园-电气工程
1.4 | 小二楼
1.5 | 训练塔
1.6 | 主楼外增加照明
1.7 | 三楼监控室增加休息室
1.8 | 篮球场
1.9 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
多功能厅-电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱HY-AL 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.安装方式:壁挂安装 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 台 | 1
2 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计图纸及技术规范要求 3.部位:综合考虑 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 处 | 1
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 863.65
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 614.89
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-RVVSP-4*1.0 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 18.42
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含电缆头) 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 28.81
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 467.4
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 15.43
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED嵌入式小射灯 2.规格:15W,1500Lm 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 套 | 63
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED平板射灯 2.规格:100W 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 套 | 7
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED 嵌入式灯条 2.规格:8x28W,8x3600Lm 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 9.6
12 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED内嵌式灯带 2.规格:6W/m,80Lm/W 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 93.8
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 1
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 1
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:3+2孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 20
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面防水防溅插座 2.规格:250V 10A 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 2
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其它:符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 22
18 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 38.4
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
二层厨房-电气工程
20 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱CF-AL 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.安装方式:壁挂安装 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
21 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.配套附件:含桥架三通、弯头、隔板等配件 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 14.48
22 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架,管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | kg | 16.58
23 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | kg | 16.58
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 28.81
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.规格:1kV以下截面10mm2以下 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 6
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 109.53
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 604.6
28 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 114.71
29 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 6.02
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：600x600吸顶LED平板灯（厨房灯具采用防水防尘灯） 2.规格:~220V,1x36W,3600Lm 3.安装形式:嵌入吊顶/吸顶安装 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 套 | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
31 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装四极开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 1
32 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:3+2孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 19
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其它:符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 20
34 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
屋顶花园-电气工程
35 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱XY-AL 2.型号:综合考虑 3.规格:成套配置，含箱内元器件 4.安装方式:壁挂安装 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 台 | 1
36 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 83.5
37 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 257.41
38 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 109.23
39 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具 2.安装形式:吸顶 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 套 | 8
40 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
41 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:3+2孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 11
42 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:地面防水防溅插座 2.规格:250V 10A 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 1
43 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其它:符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 14
44 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 28
45 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 系统 | 1
分部小计
小二楼
46 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 733.41
47 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 120.96
48 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:3+2孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 24
49 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | 个 | 8
50 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.600*600灯盘 |  | 套 | 8
51 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.光控灯泡 |  | 套 | 6
分部小计
训练塔
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
52 | 030412001003 | 训练塔照明 | 1.楼顶安装led户外防水探照强光灯 2.投光灯灯杆支架 3.安装高度20米，训练塔6楼外墙 4.其他:满足相关标准及规范要求 |  | 套 | 2
53 | 030411001009 | 训练塔照明线管 | 1.PVC20线管。 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | m | 40
54 | 030411004009 | 训练塔照明配线 | 1.BV-4mm2电线。 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | m | 120
55 | 030404017004 | 训练塔照明控制箱 | 1.控制电箱及配件 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | 套 | 1
分部小计
主楼外增加照明
56 | 030412001004 | 二楼顶增加车库外照明 | 1.楼顶安装led户外防水探照强光灯 2.投光灯灯杆支架 3.其他:满足相关标准及规范要求 |  | 套 | 4
57 | 030411001010 | 二楼顶增加车库外照明线管 | 1.PVC20线管。 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | m | 93
58 | 030411004010 | 二楼顶增加车库外照明配线 | 1.BV-4mm2电线。 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | m | 279
59 | 030404017005 | 二楼顶增加车库外控制箱 | 1.控制电箱及配件 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | 套 | 1
60 | 030412001005 | 楼顶增加三楼室外照明 | 1.楼顶安装led户外防水探照强光灯 2.投光灯灯杆支架 3.其他:满足相关标准及规范要求 |  | 套 | 3
61 | 030411001011 | 楼顶增加三楼室外照明线管 | 1.PVC20线管。 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | m | 86
62 | 030411004011 | 楼顶增加三楼室外照明配线 | 1.BV-4mm2电线。 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | m | 258
63 | 030404017006 | 楼顶增加三楼室外控制箱 | 1.控制电箱及配件 2.其他:满足相关标准及规范要求 |  | 套 | 1
分部小计
三楼监控室增加休息室
64 | 030411001012 | 水电改造 | 1.水电改造 |  | m2 | 45
分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
篮球场
65 | 030404017007 | 球场照明控制箱 | 1.控制电箱及配件 2.时控开关 |  | 台 | 1
66 | 030412009001 | 高杆灯 | 1.楼顶安装1ed户外防水探照强光 2.投光灯灯杆支架 |  | 套 | 1
67 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 100
68 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合施工图纸及相关规范要求等 |  | m | 35
分部小计
其他
69 | 030404019001 | 过道灯具增加开关控制 | 1.二楼过道灯增加控制开关 |  | 层 | 4
70 | 030404019002 | 车库灯具增加定时开关 | 1.车库灯增加时控开关 |  | 层 | 1
71 | 031004014001 | 楼顶太阳台平板热水器维修管路疏通 | 1.线路维修检测，水管破损更换、太阳能平板拆除清洗疏通，管路维护 |  | 项 | 1
72 | 030412001006 | 二楼宿舍更换吸顶灯 | 1.二楼宿舍更换吸顶灯 |  | 套 | 28
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-1材料设备暂估价计价表
材料设备暂估价计价表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单 价(元) | 结算单 价(元) | 价差 (元) | 合价 (元)
本页小计
合 计
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表11-2计日工表
计日工表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

## 表11-3发包人供应材料（设备）明细表
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18%
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 主要设备材料价格表
主要设备材料价格表
工程名称:广东省深圳市盐田区消防救援大队2025年梅沙消防救援站场库室改造和下属队站维修维护项目-电气工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 品牌 | 规格、型号等 | 单位 | 单价(元)
注：指招标人要求填写的工程中使用的主要设备材料情况。